## Сводка
Параметр | Значение
Дата аудита | 13.03.2026
Вердикт | Можно с оговорками
Рейтинг | 72/100
Резюме | Помещение обладает отличными базовыми характеристиками (высота потолков 3.2 м, монолитные перекрытия, офисное соседство сверху), что минимизирует риски жалоб на шум. Однако отсутствие данных по выделенной мощности и необходимость полной организации санузлов с нуля требуют тщательного технического аудита и закладывания бюджета на инженерные работы.
Бюджет (мин) | 650 тыс. ₽
Бюджет (макс) | 1400 тыс. ₽

## Входные данные
Параметр | Значение
venueType | cafe
area | 80
floor | 1
buildingType | street_retail
ceilingHeight | 3.2
kitchenType | hot_no_open_fire
seatingCapacity | 40
electricalPowerUnknown | true
phaseType | unknown
exhaustChannel | dedicated
exhaustOutput | facade
hotWater | central
seweragePoints | in_place
hasGas | no
ventilationType | supply_exhaust
neighborsAbove | offices
neighborsBelow | ground_floor
entranceGroup | separate_street
doorWidth | 09_12
basementAccess | none
floorStructure | monolith_rc
facadeType | own
workingHours | until_22
alcoholSales | undecided
terrace | considering
leaseTerm | 3_5y
renovationPayer | tenant
currentCondition | unknown
previousUse | unknown
airConditioning | unknown
restroomCount | 0
internetType | unknown
parkingType | unknown
wheelchairAccess | unknown
loadingZone | unknown

## Анализ по блокам
Блок | Статус | Замечание | Норматив | Серьёзность | Рекомендация
Электроснабжение | Предупреждение | Электрическая мощность не указана. Для кафе 80 м² с горячим цехом требуется от 30-40 кВт. | [E1] СП 256.1325800.2016, табл. 6.1 | warning | Запросить справку о выделенной мощности и проверить наличие 380В (три фазы).
Вентиляция и вытяжка | OK | Вывод вытяжки через фасад требует установки системы фильтрации запахов и жира, так как выше расположены офисы. | [V5] СП 60.13330.2020; [V8] СанПиН 2.1.3684-21 | info | Установить гидрофильтр или угольные фильтры для предотвращения жалоб арендаторов офисов.
Водоснабжение и канализация | Предупреждение | В помещении 0 санузлов. Требуется обустройство минимум 2-х узлов (для персонала и посетителей). | [W6] СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 3.11 | warning | Спроектировать разводку труб с учетом уклона 2 см на метр или предусмотреть установку сололифта.
Пожарная безопасность | OK | Ширина дверей (0.9-1.2 м) соответствует нормам эвакуации для 40 посадочных мест. | [F1] СП 1.13130.2020, п. 4.2.5 | info | Убедиться, что двери открываются по направлению выхода из помещения.
Санитарные требования | OK | Высота потолков 3.2 м идеальна для размещения вентиляционных коробов и соблюдения гигиенических норм. | [S1] СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 3.2 | info | Сохранить чистовую высоту в производственной зоне не менее 2.7 м.
Планировочные ограничения | OK | Соседство с офисами вместо жилых квартир значительно снижает риски по «Закону о тишине». | [P5] СанПиН 2.1.3684-21 | info | Рассмотреть возможность продления режима работы после 22:00 по согласованию с собственником.

## Бюджет
Статья расходов | Мин (тыс. ₽) | Макс (тыс. ₽)
Обустройство санузлов и жироуловителя | 200 | 350
Монтаж системы вентиляции и фильтрации | 300 | 600
Пожарная сигнализация и освещение | 100 | 200
Увеличение мощности (при необходимости) | 50 | 250
ИТОГО | 650 | 1400

## Риски
№ | Описание | Серьёзность
1 | Дефицит электрической мощности для горячего цеха | Высокий
2 | Затраты на возведение перегородок и подводку коммуникаций к санузлам | Высокий

## Следующие шаги
№ | Шаг
1 | Получить ТУ на электроснабжение (уточнить кВт)
2 | Заказать проект водоснабжения и канализации с учетом расстановки моек
3 | Проверить техническое состояние приточно-вытяжной установки
4 | Согласовать с собственником места размещения внешних блоков кондиционеров